**Протокол**

**публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Дондуковское сельское поселение»**

 ст.Дондуковская 27.02.2023г.

 В соответствии с требованиями ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения порядки их разработки и утверждения» и на основании Постановления главы муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» №6 от 16.01.2023г.. были собраны замечания и предложения по проекту актуализирования схемы теплоснабжения и проведению публичных слушаний. Материалы проекта актуализации схемы теплоснабжения Дондуковского сельского поселения и информационное сообщение были размещены на официальном сайте поселения.

 С материалами проекта актуализации схемы теплоснабжения могли ознакомится все желающие .

**Присутствуют на публичных слушаниях:**

 **-**Директор МБДОО «Детский сад №10 Малышок»

 -Директор МБДОО «Детский сад №14 Теремок»

 -представить от МБОУ СОШ №9

 -представить от МБОУ СОШ №10 им.Ф.И.Антонца

 -представить от МБОУ СОШ №9

 -представитель от ДСХТ

 -жители сельского поселения

**Вопрос, выносимый на публичные слушания:**

 Обсуждению подлежит проект Актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования.

*Докладчик: Кокарева Т.Г..*

**Содержание внесенных предложений, замечаний:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Реквизиты стр книга** | **Существующий текст** | **Предложения****замечания** | **приложение** |
| 1 | По тексту |  | По всему тексту Изменить кадастровые номера кварталов |  |
| 2 | Раздел 1 | О программе энергосбережения | Привязать в разделе 1 программу энергосбережения муниципального образования |  |
|  | Раздел 2 | Описать радиус эффективного теплоснабжения | Указать цель и каким образом применить радиус эффективности теплоснабжения |  |
|  | Раздел 3 | Речь о доп подпитки | Предложения по установке доп аварийной подпитки систем теплоснабжения |  |
|  | Раздел 4 | 4.2 описания выбора сценария…. | Обосновать выбор по какому сценарию развивать теплоснабжения |  |
|  | Раздел 5 | Предложения по котлам | Расписать более подробно по каждой котельной какой тип котла применить орриентир на современные оборудование |  |
|  | Раздел 5 | П 5.8 | Расширить и дать предложения как применить в данных случаях температурный режим работы источников тепла |  |
|  | Раздел 5 | П 5.9 | Предложения по освещению  |  |
|  | Раздел 6 | Пп 6.1-6.4 | Заполнить и расписать |  |
|  | Раздел 7 |  | Предложений нет |  |
|  | Раздел 8 | Указанную таблицу  | заполнить |  |
|  | Раздел 9 |  |  |  |
|  | Раздел 13 | **13.3. Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,** | Более подробно изложить региональную программу и изучить предложения |  |

**Решили:**

1.Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» считать состоявшимися.

2.Одобрить и утвердить проект актуализации схемы теплоснабжения на 2023 г муниципального образования «Дондуковское сельское поселение».

**Голосовали:**

**«ЗА» -единогласно, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет**

Председатель комиссии Власенко В.А.

Секретарь комиссии Кокарева Т.Г.